## Danh mục Lấy báo giá L2
Các công ty bổ sung thông số
STT DM 369 | STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Tên thương mại | Quy cách | Thông số kỹ thuật | TCCL | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng SX | Nước SX | Mã HS | Đơn giá
3 | 1 | Chỉ line Pháp | Cuộn | 250
4 | 2 | Dầu Parafin 5ml | Ống | 15000
5 | 3 | Dầu sả | Lít | 1000
7 | 4 | Gel siêu âm | Can | 200
8 | 5 | Giấy đo chức năng hô hấp. Kích thước: 110mm x30m x16mm, dùng cho máy in nhiệt | Cuộn | 100
9 | 6 | Giấy in liên tục | Hộp | 500
14 | 7 | Merocel. Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm | Cái | 200
15 | 8 | Nước Javen 12% | Lít | 6000
16 | 9 | Sáp xương | Miếng | 180
24 | 10 | Sorbitol | Lít | 10000
43 | 11 | Fluoresceiu ( Que nhuộm màu giác mạc) | Lọ | 5
48 | 12 | Giêm xa | Chai | 5
49 | 13 | HCL 37% | Chai | 24
50 | 14 | Formaldehyd | Chai | 100
51 | 15 | Reaction Tube SU 40 (dùng để chạy máy đông máu bán tự động SYSMEX CA50) | Hộp | 3
52 | 16 | Dung dịch đếm bạch cầu | Chai | 2
53 | 17 | Acid 3,8% | Chai | 24
54 | 18 | Kim bướm số 19G | Cái | 15000
56 | 19 | Dao cắt tiêu bản sử dụng một lần | Hộp | 15
57 | 20 | Ống Pachenkop lên máu lắng | Ống | 50
58 | 21 | Toluen (xylen), can 3,8l | Can | 40
96 | 22 | Que thử nồng độ axit peracetic | Lọ | 5
97 | 23 | Que thử tồm dư peroxide | Lọ | 5
98 | 24 | Test thử nước cứng | Lọ | 10
100 | 25 | Que nông độ Chlorine | Lọ | 5
101 | 26 | Acid Citric (rửa máy) | Kg | 2000
107 | 27 | Catheter (Ống thông) đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc cho người lớn, dài 63cm, 2 nút chặn (cuff) | Cái | 5
108 | 28 | Kẹp thay dịch | Cái | 20
109 | 29 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Cái | 5
110 | 30 | Bộ chuyển tiếp (Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối giữa ống thông và túi dịch lọc. Dụng cụ hỗ trợ thẩm phân phúc mạc, vô khuẩn, không có chất gây sốt) | Cái | 20
111 | 31 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Cái | 14400
112 | 32 | Kẹp catheter ( Chất liệu Polypropylene) | Cái | 20
113 | 33 | Túi đựng dịch xả 15L ( Nhựa Polyethylene) | Cái | 60
114 | 34 | Bộ kết nối (cassette) máy thẩm phân phúc mạc tự động (Homechoice) người lớn | Cái | 60
115 | 35 | Cây đầm tròn, chất liệu Inox | Cái | 3
116 | 36 | Glyde | Tuýp | 20
117 | 37 | Nẹp vít tự tiêu, số 2.0 | Bộ | 20
118 | 38 | Formalin (TF) | Lọ | 3
119 | 39 | H file số 10, dài 21mm | Hộp | 15
120 | 40 | H file số 10, dài 25mm | Hộp | 15
121 | 41 | Ống hút phẫu thuật (Nhựa TPC) | Túi | 20
122 | 42 | Calcium Hydroxide | Lọ | 3
123 | 43 | Bond (Lọ 6g) | Lọ | 6
124 | 44 | Acid xói mòn răng | Lọ | 6
125 | 45 | Đầu cao răng siêu âm | Cái | 15
126 | 46 | Giấy cắn GC | Hộp | 3
127 | 47 | Tăm bông TPC | Hộp | 9
128 | 48 | Trâm máy nội nha. GPS # 15 | Hộp | 6
129 | 49 | Trâm máy nội nha. C1 # 25 | Hộp | 15
130 | 50 | Trâm máy nội nha. A1 vàng 21 mm | Hộp | 15
131 | 51 | Trâm máy nội nha. A1 vàng 25 mm | Hộp | 15
132 | 52 | Trâm máy nội nha. A1 đỏ 21 mm | Hộp | 15
133 | 53 | Trâm máy nội nha. A1 đỏ 25 mm | Hộp | 15
134 | 54 | Ốc tay khoan vặn NKS | Hộp | 15
135 | 55 | Láp thép Matrix hàn răng | Túi | 5
136 | 56 | Nẹp maxi hàm dưới 10 lỗ | Cái | 40
137 | 57 | Nẹp maxi hàm dưới 20 lỗ | Cái | 20
138 | 58 | Nẹp mini hàm trên 10 lỗ | Cái | 100
143 | 59 | Lentulo (Màu đỏ) | Hộp | 2
144 | 60 | Fuji I | Lọ | 3
146 | 61 | Potassium Dchoromate (K2CR2O7) | Hộp | 2
147 | 62 | Thuốc nhuộm INSTANT Eosin | Hộp | 3
148 | 63 | Thuốc nhuộm INSTANTHEMATOXILIN (hộp 12 lọ, 6 lọ A+ 6 lọ B | Hộp | 5
150 | 64 | Schiff Reagent/Acid Periodic (PAS) (Bộ 03 chai, 1 bộ gồm 500ml Schiff Reagent, 500ml Acid Periodic 0,5% và 500 ml Schiff Reagent | Bộ | 3
366 | 65 | Gọng mũi thở CPAP | Cái | 100
364 | 66 | Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 350mm, dài: 70m | Cuộn | 5
363 | 67 | Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 250mm, dài: 70m | Cuộn | 5
362 | 68 | Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 200mm, dài: 70m | Cuộn | 5
356 | 69 | Hóa chất NaOH (Bao 25kg) | Kg | 100
355 | 70 | Hóa chất Cloramin B, 25% (Thùng 35 kg) | Kg | 105
354 | 71 | Hóa chất Calcium Hypochlorite (nồng độ 70%) | Kg | 1000
353 | 72 | Giấy in máy tiệt khuẩn Plasma (Kích thước rộng 57mm, dày 13mm) | Cuộn | 40
352 | 73 | Giấy in máy tiệt khuẩn EO (Kích thước rộng 57mm, dày 13mm) | Cuộn | 50
351 | 74 | Perme UK 50EC hoặc tương đương | Chai | 24
350 | 75 | Fendona 10SC, chai 1000ml | Chai | 24
349 | 76 | Dung dịch H2O2, chai 150ml | Chai | 100
348 | 77 | Chỉ thị sinh học toàn phần cho tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide (H2O2) | Gói | 1
347 | 78 | Chỉ thị sinh học toàn phần cho tiệt khuẩn Ethylene oxide (EO) | Gói | 1
346 | 79 | Dung dịch diệt khuẩn, sát trùng lạnh | Can | 6
345 | 80 | Muối công nghiệp | Kg | 300
344 | 81 | Bộ vật tư tiêu hao sử dụng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp EO | Bộ | 100
|  | Ống khí EO 100% | Cái
|  | Túi nilon chuyên dụng trong tiệt trùng bằng khí EO | Gói
|  | Chỉ thị hóa học - đo liều | Cái
|  | Chỉ thị sinh học | Túi
|  | Miếng ổn định độ ẩm tương đối | Miếng
343 | 82 | Băng tạo áp lực | Cái | 5
342 | 83 | Máy lọc máu liên tục (Máy PrismaFlex của hãng Baxter Thụy Điển) | Máy | 1
338 | 84 | Dụng cụ mở thông dạ dày dạng đẩy qua da | Bộ | 20
337 | 85 | Vòng thắt trĩ | Cái | 100
336 | 86 | Súng thắt trĩ | Cái | 1
335 | 87 | Van hậu môn, (Dụng cụ soi cơ vòng Kelly, dài 160mm, sâu 50mm, đường kính 20mm) | Bộ | 1
334 | 88 | Kim tiêm TMW ( 7Fr- Lg180cm) | Cái | 10
332 | 89 | Bộ mở thông dạ dày thay thế ngắn | Bộ | 5
330 | 90 | Dầu travan | Lọ | 6
326 | 91 | Kẹp cầm máu (Hemoclip) độ mở 17cm | Cái | 500
324 | 92 | Van hơi nội soi dạ dày, đại tràng | Cái | 4
323 | 93 | Van sinh thiết phế quản | Cái | 5
322 | 94 | Van hút nội soi dạ dày, đại tràng | Cái | 4
314 | 95 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 16 | Mét | 2000
313 | 96 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 14 | Mét | 200
312 | 97 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 12 | Mét | 200
311 | 98 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 10 | Mét | 700
310 | 99 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 8 | Mét | 200
309 | 100 | Dây máy hút. Kích cỡ: số 6 | Mét | 100
302 | 101 | Bộ dẫn lưu ngực, dung tích 2300ml | Bộ | 5
301 | 102 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não BioGlue 5ml | Tuýp | 5
300 | 103 | Ống thông lấy huyết khối các cỡ 2F-7F TufTex | Cái | 10
299 | 104 | Mạch máu nhân tạo ePTFE thành mỏng cỡ 6-7-8mm x 80cm, có vòng xoắn toàn phần | Cái | 5
288 | 105 | Thanh nâng ngực các cỡ | Cái | 2
277 | 106 | Ống đong chia vạch 500ml | Cái | 10
276 | 107 | Ống đong chia vạch 1000ml | Cái | 10
275 | 108 | Acetic acid glacial | Chai | 2
274 | 109 | Dung dịch Phenol | Chai | 2
273 | 110 | Giấy lọc thí nghiệm ( Giấy lọc đ.tính 1, TB nhanh 11um, 110mm | Hộp | 10
272 | 111 | Ống falcon 15ml | Cái | 100
271 | 112 | Ferticul Flushing | Hộp | 2
270 | 113 | Sil-select plus/Upper layer (Môi trường lọc rửa tinh trùng/ lớp trên nồng độ 90%) | Hộp | 2
269 | 114 | Sil-select plus/Lower layer (Môi trường lọc rửa tinh trùng/ lớp dưới nồng độ 45%) | Hộp | 2
268 | 115 | Ống nghiệm tiệt trùng 5ml | Cái | 500
267 | 116 | Pipet pasteur thủy tinh, kích thước 150mm | Cái | 1000
266 | 117 | Kali hiđroxit (KOH). Khối lượng mol 56,11 g/mol | Lọ | 1
265 | 118 | Giấy bản nâu 40cm x 35cm | Kg | 36
264 | 119 | Dầu soi kính hiển vi (Irmesion Oil) | Lọ | 2
263 | 120 | Ống nghiệm thủy tinh (chiều dài 10cm, đường kính 1,6cm | Ống | 10000
262 | 121 | Que cây vi sinh 1µl hoặc tương đương | Cái | 2000
239 | 122 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ | Cái | 800
211 | 123 | Histoacryl (Keo dán da, dán Mesh nội soi | Ống | 5
210 | 124 | MELAB Urea Agar Base | Test | 2000
209 | 125 | Catheter cỡ 5F (tĩnh mạch rốn) | Cái | 30
204 | 126 | Bộ dẫn lưu đường mật qua da, hai đầu, có khóa với các kích cỡ 8.5F, 10F, 12F và 14F. Chiều dài ống thông 40cm | Cái | 10
203 | 127 | Ống dẫn lưu qua da có khóa RLC kích thước 6.5F, 7.5F, 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài 15, 25 và 40cm | Cái | 100
192 | 128 | Dây dẫn đường với phần cuộn vàng (Gold coil) ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và lớp phủ ái nước | Cái | 100
188 | 129 | Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan. Kích cỡ hạt khô từ 20 - 200µm, sau khi trộn thuốc ung thư gan kích thước đạt từ 80 - 800µm | Lọ | 30
187 | 130 | Hạt nút mạch hình cầu chất liệu Acrylic Polymer + Gelatin, kích cỡ hạt từ 40 - 1200µm, pha sẵn 2ml | Lọ | 300
184 | 131 | Chất nút mạch tạm thời Spongostan | Hộp | 13
183 | 132 | Bộ săng can thiệp dùng một lần | Bộ | 200
182 | 133 | Túi trùm bóng KT 60x100 | Cái | 100
181 | 134 | Dây truyền áp lực cao dùng cho bơm tiêm điện | Cái | 50
178 | 135 | Syrosell cầm máu | Miếng | 30
176 | 136 | Bộ nong đường mật | Bộ | 25
168 | 137 | Kim chọc đường mật Angiocath 16G (1.7x133mm) | Chiếc | 100
167 | 138 | Nút cao su, dùng để đậy ống nghiệm có kích cỡ 12x75mm | Cái | 120000
166 | 139 | Ống EDTA | Ống | 200000
165 | 140 | Dung dịch xanh cresyl ánh | Lọ | 2
164 | 141 | Kim Catherter đo huyết áp động mạch xâm lấn | Cái | 80
163 | 142 | Catheter động mạch (RadialfloTM - Arterial Catheter, cỡ số 20G) | Bộ | 60
162 | 143 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn (Art-line: sensor và dây dẫn) | Bộ | 80
161 | 144 | Dịch lọc Prismasol B0 của hãng Baxter (5000ml/túi) | Túi | 250
160 | 145 | Quả lọc ( Bộ quả lọc kèm dây) OXIRIS | Bộ | 10
159 | 146 | Quả lọc ( Bộ quả lọc kèm dây) M100 | Bộ | 40
158 | 147 | Khuôn đúc Inox bệnh phẩm mô các cỡ | Cái | 30
157 | 148 | Bộ làm lạnh hóa chất ( tấm làm lạnh hóa chất - bàn đúc khối nến) | Bộ | 5
156 | 149 | Dây Curoa máy cắt tiêu bản (Cut 4060) bệnh phẩm mô | Cái | 5
155 | 150 | EA50, chai 500ml | Chai | 3
154 | 151 | Dung dịch OG6, chai 500ml | Chai | 3
153 | 152 | Que gỗ lấy mẫu bệnh phẩm (que xét nghiệm Spatula) | Hộp | 20
152 | 153 | Dung dịch HNO3 65% | Chai | 5
151 | 154 | Axits H2SO4 đậm đặc, 95-98 % | Chai | 1
Note on C129: Author: NTM: 700 CĐHA:100
Note on C130: Author: Keo dán mô
Note on C131: Author: Test HP