## Sheet1
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Tên thương mại ( nếu có) | Thông số kĩ thuật | TCCL | Quy cách | Hãng, nước sx | Đơn giá | Thành tiền | Các QĐ đã trúng thầu trong vòng 12 tháng
1 | Nẹp mắt xích | Cái | 50 | Nẹp tái tạo (mắt xích), thẳng, vít 3.5mm | Nẹp dày 2.2mm; rộng: 10mm; khoảng cách lỗ nẹp: 10.5mm - Số lỗ trên thân nẹp: 6 lỗ; tương ứng với chiều dài từ 72mm - Tương thích trợ cụ đồng bộ - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 2008 UNS S31673 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni). | ISO 13485, CE, CFS | Túi 01 cái | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti/Thổ Nhĩ Kỳ | 1290000 | 64500000 | QĐ 881
2 | Nẹp lòng máng | Cái | 20 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp dày 1.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12.0mm. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; tương ứng với chiều dài từ 54/66/78//90/102/114/126/138/150mm - Tương thích trợ cụ: Aysam - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 2008 UNS S31673 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni). | ISO 13485, CE | Cái / túi | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti / Thổ Nhi Kỳ | 750000 | 15000000
3 | Bộ khớp háng toàn phần | Bộ | 5 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài kiểu 160 | Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Bộ khớp bao gồm: 1. Chỏm xương đùi: Làm bằng thép y tế Co-Cr-Mo, đường kính 28 có 6 cỡ (-6, -3, 0, 3, 6, 9)mm 2. Chuôi khớp háng không xi măng: Chất liệu Ti6Al4V titanium, cổ côn 12/14 cổ chuôi góc 130o, kiểu dẹt chống xoay, mặt trong và hai mặt bên có xẻ rãnh ,toàn thân phủ xốp titan + HA kích thích xương bám, chuôi khớp có chiều dài 150mm, offset tương ứng:39 ,39,5 , 40 , 40,5, 41 , 41,5 , 42 , 42,5 , 43mm. đầu dưới chuôi khớp tương ứng size w1 :9, 10, 11, 12, 13, 14,, 15 ,16, 18 , 20 mm. 3. Đáy ổ côí: làm bằng titannium + HA, mỗi size cách nhau 2mm, có đường kính từ 40 -72mm, 4. lớp lót liner làm bằng UHMWPE hoặc nhựa siêu bền vật liệu Highly cross link có kích thước tương ứng với ổ cối, góc bờ chống trật khớp 20 độ 5. Vít ổ cối bằng chất liệu titanium dài từ 20 -50mm cách nhau 2mm | ISO 13485, CE | 1 cái/hộp | Beijing Chunlizhengda Medical - Trung Quốc | 63000000 | 315000000 | QĐ 1311
4 | Nẹp khoá đầu trên xương chày phải | Cái | 2 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày số 1, vít 4.5/5.0mm | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ phải; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | ISO 13485, CE | 1 cái/túi | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti; Thổ Nhĩ Kỳ | 5500000 | 11000000
5 | Nẹp khoá đầu trên xương chày trái | Cái | 2 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày số 1, vít 4.5/5.0mm | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ trái; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ | ISO 13485, CE | 1 cái/túi | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti; Thổ Nhĩ Kỳ | 5500000 | 11000000
6 | Khung fexa | Cái | 5 | Ống Fessa | Ống tròn, dọc thân có lỗ. Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | ISO 13485, CE | 01 cái / túi | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | 800000 | 4000000
| Tổng: 06 mặt hàng | [8 empty] | 420500000

## DM YCBG
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC 06 MẶT HÀNG VTYT NGOẠI KHOA
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /YCBG-BVĐK ngày 31 tháng 12 năm 2024 )
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Thông số kĩ thuật tham khảo | TCCL tham khảo | Quy cách tham khảo | Số lượng
1 | Nẹp mắt xích | Cái | Nẹp dày 2.2mm; rộng: 10mm; khoảng cách lỗ nẹp: 10.5mm - Số lỗ trên thân nẹp: 6 lỗ; tương ứng với chiều dài từ 72mm - Tương thích trợ cụ đồng bộ - chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 2008 UNS S31673 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni). | ISO 13485, CE, CFS | Túi 01 cái | 50
2 | Nẹp lòng máng | Cái | Nẹp dày 1.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12.0mm. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 12 lỗ; tương ứng với chiều dài từ 54/66/78//90/102/114/126/138/150mm - Tương thích trợ cụ: Aysam - chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 2008 UNS S31673 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni). | ISO 13485, CE | Cái / túi | 20
3 | Bộ khớp háng toàn phần | Bộ | Bộ khớp bao gồm: 1. Chỏm xương đùi: Làm bằng thép y tế Co-Cr-Mo, đường kính 28 có 6 cỡ (-6, -3, 0, 3, 6, 9)mm 2. Chuôi khớp háng không xi măng: Chất liệu Ti6Al4V titanium, cổ côn 12/14 cổ chuôi góc 130o, kiểu dẹt chống xoay, mặt trong và hai mặt bên có xẻ rãnh ,toàn thân phủ xốp titan + HA kích thích xương bám, chuôi khớp có chiều dài 150mm, offset tương ứng:39 ,39,5 , 40 , 40,5, 41 , 41,5 , 42 , 42,5 , 43mm. đầu dưới chuôi khớp tương ứng size w1 :9, 10, 11, 12, 13, 14,, 15 ,16, 18 , 20 mm. 3. Đáy ổ côí: làm bằng titannium + HA, mỗi size cách nhau 2mm, có đường kính từ 40 -72mm, 4. lớp lót liner làm bằng UHMWPE hoặc nhựa siêu bền vật liệu Highly cross link có kích thước tương ứng với ổ cối, góc bờ chống trật khớp 20 độ 5. Vít ổ cối bằng chất liệu titanium dài từ 20 -50mm cách nhau 2mm | ISO 13485, CE | 1 cái/hộp | 5
4 | Nẹp khoá đầu trên xương chày phải | Cái | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ phải; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - chất liệu thép không gỉ | ISO 13485, CE | 1 cái/túi | 2
5 | Nẹp khoá đầu trên xương chày trái | Cái | Đầu nẹp dày 3.2mm và thân nẹp dày 4mm; thân nẹp rộng 16.2mm và đầu nẹp rộng 22.5mm; khoảng cách lỗ nẹp 20mm; - Có 5 cỡ từ 5 - 13 lỗ trái; dài từ 143.3-303.3mm Đầu nẹp có 6 lỗ bắt vít Dùng vít đk 4.5/5.0mm - chất liệu thép không gỉ | ISO 13485, CE | 1 cái/túi | 2
6 | Khung fexa | Cái | Ống tròn, dọc thân có lỗ. Chất liệu thép y tế không gỉ. | ISO 13485, CE | 01 cái / túi | 5
Tổng: 06 mặt hàng